ZTA.262-6/2018                                                                        Ciechanów, 2018-05-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2018. Nazwa zadania: "Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Wg. PB boisko ma powierzchnię 880m2. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót opisującego zakres robót dla zadania nr 3.

2. Prosimy o potwierdzenie , że remont boiska nie będzie wymagał demontażu istniejących obrzeży betonowych wraz z ławkami betonowymi.

Ad. 1  - Przedmiar  robót na naprawę boiska sportowego

| NAPRAWA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO |
| --- |
| 26 d.4 | KNNR 1 0112-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-koryta pod nawierzchnię boiska | ha | 0.088 |  |
| 27 d.4 | KNR 4-01 0101-03 analogia | Miejscowe zerwanie nawierzchni poliuretanowej wraz z zagruntowaniem podłoża | m2 | 40.000 |  |
| 28 d.4 | kalkulacja własna | Warstwa elastyczna z granulatem SRB gr. 11 mm – uzupełnienie nawierzchni | m2 | 40.000 |  |
| 29 d.4 | kalkulacja własna | Nawierzchnia poliuretanowa układana ciśnieniowo z granulatem EPDM gr. 2 mm wraz z pomalowaniem linii boiska do mini piłki nożnej, siatkowej i koszykówki | m2 | 880.000 |  |

Ad. 2 - Remont boiska nie będzie wymagał demontażu obrzeży betonowych ani ławek.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Adam Krzemiński - Dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy