ZTA.262-8/2018                                                                                 Ciechanów, 2018-05-29

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe w obiektach oświatowych.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Czy inwestor przewiduje:

1. Wykonanie drzwi rewizyjnych poziomych w kanałach c.o. w pomieszczeniach parteru oraz obrobienie wykończeniowe otworów.

2. Wykonanie mocowania rurociągu stalowego w kanale.

3. Wykonanie dyfuzorów na rurociągu.

4. Montaż kolan przyłączeniowych rurociągu głównego i podłączeń odejść pionowych.

Ad. 1 - 4

Zamawiający po konsultacjach z osobą opracowującą kosztorysy inwestorskie załącza formularz cenowy uwzględniający realizację w/w prac.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Adam Krzemiński - dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Załącznik nr 6     FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 4 - MP  nr 3

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość Jednostek | Cena jedn. w zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 2 1 45453000-7 REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozkucie posadzki. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm otwory rewizyjne do kanału C.O. | m3 | 1.728 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki w miejscach otworów do kanału centralnego ogrzewania. 8 szt. | k3.00 m2 | 32.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej . wykucie otworów w zabudowie pionów centralnego ogrzewania. 4 szt | m2 | 7.680 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0438-03 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli Rozebranie obudowy drewnianej rur na klatce schodowej | m2 | 9.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0106-05 | Roboty rozbiórkowe wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic Budynku z kanału C.O. pod posadzka parteru szlamu, śmieci i izolacji rur. W warunkach utrudnionych, | m3 | 8.910 4 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi śmieci z kanału i gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 14.142 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi śmieci z kanały i gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 | m3 | 14.142 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-16 0609-01 z.sz.2.3. | Rozebranie izolacji rur w kanale. Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 108 mm – demontaż | m | 310.400 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego centralnego ogrzewania o połączeniach spawanych o śr. 50 mm 40mm, 32mm, 25mm, w warunkach utrudnionych w kanale pod posadzką | m | 262.400 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm demontaż zasilania wentylatorowni | m | 48.000 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm demontaż pionów C.O. na klatce schodowej 8 rur | m | 52.000 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-02 0512-05 | Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o śr. 40-50 | szt. | 24.000 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 4-02 0520-09 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 – ilość elementów do 9 | kpl. 4 | 4.000 |  |  |
| 14 d.1 | analiza własna | Demontaż drewnianej obudowy grzejnika żeliwnego | kpl. | 4.000 |  |  |
| 2 45453000-7 REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - WYKONANIE NOWYCH POZIOMÓW W KANALE |
| 15 d.2 | KNR-W 2-15 0404-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. zaciskowe KAN STEEL ze stali węglowej ocynkowanej o śr. 42x1,5mm o połączeniach zaciskowych w kanale pod posadzką w budynkach rury system KAN-THERM STEEL | m | 236.000 |  |  |
| 16 d.2 | KNZ-15 29- 01 | Montaż otulin termoizolacyjnych rur poziomych w kanale TER MAX ST 42/20 szara dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm | m | 236.000 |  |  |
| 17 d.2 | KNR-W 2-15 0404-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaciskanych – montaż kształtek kolan | szt. | 30.000 |  |  |
| 18 d.2 | KNR-W 2-15 0404-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach Zaciskanych montaż uchwytów montażowych - obejmy z wkładką gumową co 2 m | szt | 118.000 |  |  |
| 19 d.2 | KNR-W 2-15 0430-05 | Montaż trójników KAN STEEL 42x1 na połączenia z pionem C.O. - z redukcją na 25 mm analogia i złączki do zaworu AGAFLEX AK-1 Dwuzłączki o śr. Nominalnej 40 mm | szt. 68 | 68.000 |  |  |
| 20 d.2 | KNR-W 2-15 0430-05 | Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm AGAFLEX AK-1 | szt. | 68.000 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 2-15 0405-01 | Wydłużki kompensacyjne U-kształtowe o śr. 40-50 mm, gładkie z rur stalowych | szt. | 8.000 |  |  |
| 22 d.2 | K KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory odcinające piony o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25mm PERFEXIM zawór kulowy grzejnikowy wzmocniony. | szt. | 68.000 |  |  |
| 23 d.2 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza ( pulsacyjna) | próba | 2.000 |  |  |
| 24 d.2 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 136.000 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 20.000 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-02 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą naprawa, uzupełnienie płytek na ścianach. | m2 | 20.000 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 25.000 |  |  |
| 28 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 120.000 |  |  |
| 29 d.2 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem – malowanie lamperii | m2 m2 | 50.000 |  |  |
| 30 d.2 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika nakrywy kanału wewnątrz budynku, Otwory rewizyjne w kanałach | m | 16.800 |  |  |
| 31 d.2 | KNR 2-02 0702-01 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm - 6 sztuk | m2 | 2.880 |  |  |
| 32 d.2 | KNR-W 2-02 1111-04 | Wykonanie posadzki z płytek gres na nakrywach kanałów 6 szt . Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną , | m2 | 2.880 |  |  |
| 33 d.2 | NNRNKB 202 1 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające podposadzkowe z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 10.800 |  |  |
| 34 d.2 | KNR-W 2-02 1111-04 | Naprawa posadzki . Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną , | m2 | 20.000 |  |  |
| 35 d.2 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wys 12 cm | m | 30.000 |  |  |
| 3 45453000-7 REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-PRZEBUDOWA W WYMIENNIKOWNI |
| 36 d.3 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł . na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykucie otworów w ścianie w wymiennikowni na korytarz | m2 | 2.000 |  |  |
| 37 d.3 | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego centralnego ogrzewania o połączeniach spawanych o śr. 50 mm | m | 48.000 |  |  |
| 38 d.3 | KNR 2-16 0609-01 z.sz.2.3. 9903-1 | Rozebranie izolacji rur Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 108 mm - demontaż | m | 24.000 |  |  |
| 39 d.3 | KNR 4-02 0512-05 | Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o śr. 40-50mm | szt. | 6.000 |  |  |
| 40 d.3 | KNR-W 2-15 0404-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. zaciskowe KAN STEEL ze stali węglowej ocynkowanej o śr. 42x1,5mm o połączeniach zaciskowych rury system KANTHERM STEEL | m | 32.000 |  |  |
| 41 d.3 | KNR 2-15 0405-01 | Wydłużki kompensacyjne U-kształtowe o śr. 40-50 mm, gładkie z rur stalowych | szt. | 4.000 |  |  |
| 42 d.3 | KNZ-15 29-01 | Montaż otulin termoizolacyjnych rur TER MAX ST 42/20 szara dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm | m | 32.000 |  |  |
| 43 d.3 | KNR-W 2-15 0404 -04 | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaciskanych montaż kształtek kolan | szt. | 16.000 |  |  |
| 44 d.3 | KNR-W 2-15 0404 -04 | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaciskanych montaż uchwytów montażowych - obejmy z wkładką gumową. co2 m | szt. | 16.000 |  |  |
| 45 d.3 | KNR-W 2-15 0430-05 | Montaż trójników KAN STEEL 42x42x42 C.O. - analogia | szt. | 4.000 |  |  |
| 46 d.3 | KNR-W 2-15 0430-05 | Montaż mufy redukcyjnej 2"x11/2" C.O. - analogia | szt. | 4.000 |  |  |
| 47 d.3 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory odcinające zawór kulowy 11/2" | szt. | 8.000 |  |  |
| 48 d.3 | KNR-W 2-15 0430-05 | Montaż złączki 42x11/2" KAN STEEL | szt. | 8.000 |  |  |
| 49 d.3 | KNR 4 -01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 12.000 |  |  |
| 50 d.3 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem – malowanie lamperii | m2 | 12.000 |  |  |
| Razem poz. 1 - 50 |  |
| Słownie: |