ZTA.262-18/2022                                                                                             Ciechanów, 2022-06-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Jaka jest powierzchnia boiska wielofunkcyjnego?

Ad. 1 Zgodnie z poz. 24 d.3  formularza cenowego i wynosi 968,00m2

2. Jaka jest powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do częściowego zerwania?

Ad.2  Zgodnie z  poz. 24 d 3 formularza cenowego wymagane jest uzupełnienie miejscowych ubytków nawierzchni ok. 10,00m2 .

3. Jakie są warstwy podbudowy zeskoczni do skoku w dal?

Parametry podbudowy rozbiegu do skoku w dal jak dla bieżni lekkoatletycznej. W opisie do projektu wystąpiła pomyłka pisarska - jest jak boiska wielofunkcyjnego, powinno być jak bieżni lekkoatletycznej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy